# 浅议电气工程的质量控制和节能应用管理黄琪

(东莞市宇源工程监理有限公司)

前言：

电气工程质量以及节能降耗管理的工作都应该从根源做起，并做好随着社会用电以及各种电力工程技术的不断革新与发展。电气工程质量及节能降耗管理更是不容忽视的环节，只有注重这些环节的把握与控制，才能保证整个电气工程质量的控制以及确保工程的先进和实用性，所以为了提高电气工程的质量水准，应该在控制电气工程质量的前提下，保证电气工程的安全管理并注重节能降耗相关问题，本论文着重论述电气工程的质量控制以及提出相关的安全管理、节能降耗措施。

一、电气工程的质量控制

一个工程如何并非短时间内可以知晓，要衡量一个工程质量则需要时间的考验，电气工程的建设不同于实验室里的试验操作那么简单，工程之所以为工程，是因为经过了试验，经历了一系列的程序的考验。实验室里试验可以失败，但现实生活中绝对不能拿工程做试验，所以这些重大的电气工程质量的优劣对整个工程项目功能的正常运行产生直接影响，直接反映在该电气工程项目的安全性、稳定性以及效益性上，所以质量控制必须贯穿工程的全过程，特别做好施工各阶段的质量控制，重点把握各阶段的事前、事中、事后控制各个环节的验收、检验等工作。

1、施工前期阶段的质量控制

电气工作的相关人员不可以仅仅停留在按照图纸施工，而应该全面熟悉整个工程的设计图纸，积极认真善于用眼睛去发现图纸中的不是，对工程图纸做出详细周到的思考，对有疑惑的地方及时反映，及时提出处理意见和建议。这是对业主负责的一种工作方式，也是维护业主利益的关键，当然这也是对自己作为工作人员的一种提高。其实好的优秀的工作质量与素质，高水平的施工人员有直接或间接的联系，这样就要求施工负责人在施工前要加强对施工队伍及人员的培训、考核和评估等等，在适当的情况下需要调整好技术人员和普通工人之间的比例。必要情况下要严格对施工队伍严格考核，宁缺毋滥。要对技术人员进行持证上岗，对持证人员也要进行严格的专业审核，不能忙目相信，依靠证件确定人员，更重要的还是要看员工的实践操作水平及社会经验。在施工前，依据业主及工程队伍本身的实际情况做出合理的计划，各参建单位负责人要对工程的各种计划组织落实，当然这计划不是一成不变的，在工作过程中，如果遇到天气或者其他等原因，也要依据实际情况对计划进行修改和补充。

2、施工阶段的质量控制

施工过程是整个工程控制的关键环节，所以必须根据标准的技术文件，依据国家现行的相关规范以及地方工作建设项目的相关法规和文件，经过严格谨慎审查，以及实地考察才能进行施工，在施工过程中，如果发现图纸存在问题应该及时提出并要妥善处理，但是绝对不允许未经他人同意私自更改设计内容，而应该将自己的想法以及存在的问题提出来商量，讨论再作处理。要求严格坚持执行和落实相关施工工程制度，严格遵循操作程序，编制具有实用性、可操作性的质量控制程序，在平时的施工中养成及时收集和整理资料的习惯，同时也要对整理好的资料进行分门另类，也好记录好施工日志，方便查看相关资料，核查数据与进度，方便监督。

在施工阶段，要严格谨慎把关材料质量，材料的质量和工程的质量有着种种相关性，所以这点绝不可忽视，对于材料的流失损失费用占到维护成本的确7%以上是笔不小的费用开支，所以对这类设备的节能降耗显得很有必要。在电气工程施工中，对施工机具的管理也是不容忽视的问题，对施工设备要的专人管理，施工机具要有台账登记，设备机具要保证其合格状态，对不合格的机具要及时清除出场，以保证工程施工质量和施工安全。施工中也要注意施工方法，对各项工序要有施工方案，施工方案要有正常合理流动的审批程序，以提高工程建设的效率。除了以施工管理外，产品的设计也是提高这类设备的效率有效途径。对施工阶段以上所采取的各项措施总体来说基目的就是为了保证工程质量，并实现节能降耗。在机电设备中，设计通常采用的方法是变频调整，调压调速，变极对数调整，串级调整，无换向器电动机调整等。

3、施工验收阶段的质量控制

把握好工程质量的验收阶段是工程质量控制的重要环节之一，工程质量的验收必须按施工过程逐级验收，必须按施工过程验收规范组织好检验批、分项/分部的质量验收，对己完成的单位、分部工程结算签证时，必须审查施工单位具体的验收文件，资料不齐全不得签证验收。工程验收组织者必须组织好竣工预验收，对工程质量进行评估，并督促工程项目的整改消缺，确认全部合格后，才能组织各参建单位向业主申请正式竣工验收。正式验收前，应按施工质量验收规范组织好对检验批、分项、分部的质量证明文件验收，做好施工图纸、试验报告、施工资料等竣工资料的搜集、整理工作，督促有关单位编制完整的竣工图，汇总并整理好质量控制部分资料。组织相关单位参加带电试运行，合格后，签署竣工报告和竣工移交证明书。对验收合格的工程在工程保修期内进行跟踪检查，发现问题进行调查分析并确定责任，提出处理意见报业主同意后督促处理并进行验收签证。

二、节能降耗应用

节能降耗是新形势下与环境保护相齐并论的问题，电气工程节能潜力也很大，在工程的应用中也必须根据工程的特点进行管理，把此项工作贯穿整个工程的各个环节之中。

当然在前期设计阶段是我们工作的重点，首先应在设计中考虑选用节能的新设备，电气节能设计已成为电气设计的重中之重，作为主角之一的电气设计人员应时刻不忘自己的责任，在设计中精心考虑进行方案比较，从安全性、可靠性，经济性及节能等方面进行综合考虑，选择合理的供配电方案，实施电网的经济运行技术，在选用节能的新设备上，应具体了解其原理、性能、效果，从技术经济上进行比较，选择低能耗设备及节能等先进的设备，减少中间过程的各种损耗，以达到真正节能的目的为提高社会效益及经济效益做贡献。

在施工阶段节能降耗的工作也不能放松，必须充分了解设计人员的意图，了解新设备的原理、性能从施工方法上充分发挥设备的各项功能，以达到设计的各项指标的要求，做到真正节能的目的。

结语：

电气工程的质量、安全、环保节能等工作，是当今社会对电气工程新的要求，做好当下的工作是我们工程技术人员义不容辞责任，作为工程建设的一份子必须要以国家利益出发，做好工程建设质量、安全、节能工作，在设计中精心考虑进行方案比较，从安全性、可靠性，经济性及节能等方面进行综合考虑，在选用节能的新设备上，应具体了解其原理、性能、效果，从技术经济上进行比较，选择低能耗设备及节能等先进的设备，减少中间过程的各种损耗，在施工中能充分贯穿设计思想实施电网的经济运行技术，以达到真正节能的目。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e12d730cbb95e061a9cf082b.html