# 电力变电运行中多发事故点的控制研究黎东厚

广东电网有限责任公司东莞供电局523000

摘要:变电站的管理与维护同大家平时工作和生活息息相关，现阶段自动化设备的使用，关于提高变电站管理过程中的安全性起到了促进作用，与此同时，操作人员严格依照程序进行操作对于变电站的管理具有直接影响。鉴于此，从变电站下手，对其管理以及维护管理进行剖析，期望对提高我国电能稳定性奠定良好的基础。

关键词:变电站；管理；维护

近年来，随着国民经济的飞速开展，的电网规划不断的扩展，变电站的设备不断的更新，使大家越来越关注电力体系的安全和稳定性。变电站是划分配电网、变换电压和控制电流的电力设备。它是电力系统的重要组成部分。它可以通过变压器连接所有电压等级。因此，变电站设备设计是否合理，技术是否可行，直接关系到变电站的发展。设备损坏所造成的损坏没有预料到。它不仅会造成国民经济的损失，而且还会造成人员伤亡。影响社会的正常次序。所以，要在平时的生活中，活跃的做好变电设备的管理和保护作业，确保变电站的正常生产和运用，保障电网体系的安全性能。

1.变电站的组成及其分类

变电站是一种电力装置，它装配一些设备来切断或连接、改变或调整电压。变电站是输电和配电点的集散地。它主要通过变压器连接各级电网，转换和分配功能，它是电网连接的纽带。因此，变电站运行的安全性直接关系到整个电网的安全应用。

在变电站系统中，变压器是主要的设备，它起到了改变电压的作用。除变压器外，还有开关设备、母线、断路器、电压、电流互感器、各种相关仪表等。有些变电站有无功补偿装置。由于不同的功能，变电站的主要设备和连接方式不同。

变电站的分类。根据其功能或功率流的分布，一般变电站可分为升压变电站、变电站和配电变电站。根据功能大小，还可进行枢纽变电站和变电站分站。此外，根据不同的服务对象，有电力系统变电站、工业矿山、铁路变电站等。但无论变电站的工作原理都不太不同，其系统结构基本相同。

1.1变电站的类型

一般变电站根据其功能或功率流分布可分为变电站、变电站和配电变电站。变电站主要安装在电厂，发电机组通过主变压器发电，然后由电气主配线系统输出到网络系统。与变电站不同的是，从电网传输的高电压被发送到主变压器，以减少压力和输出到配电所。变电站是电网中通过主配电线路的高电压，然后将其转移到指定线路上，一般这种配电变电站不单独存在，而是与降压变电站一起使用。

1.2电气主接线

变电站的电气主接线是指高压电气设备由接纳或配电所组成的电路。它的形式和电力系统作为一个全体，变电站的运转可靠性、灵活性和经济性密切相关，而电气设备的挑选、配电装置的布局、继电保护和操控方式发生更大的影响。其间，变电站的电气主布线在正常运转形式下有两条路。输入线路1首要发送，断路器封闭，另一个待机，断路器断开。当主变压器应该封闭保护或毛病,备用线路断路器封闭权利的搬运:当公共汽车或其他行需要封闭保护或毛病,需要手动或主动断开断路器的这一边,不影响其他电路的正常运转。

2.电力变电运行中多发事故点分析

变电站是现在运用最为广泛的电压,因而保证变电站正常作业非常重要。这就需要剖析存在的各种问题,进而有用的进行改善和完善。整体而言,变电站常见问题有如下几个方面。

2.1合闸熔断器的时间上存在问题

应当按照有关规定,如果开关熔断器删除后必须进行维护,操作主要是担心这样的人员将保险丝起飞后,只要行剩下的路有人在断路器操作,有可能损坏运营商,所以保险丝的保养和维修注意误操作,给运营商带来伤害,甚至危及生命安全的。可从规则中得知，只要断路器断开后，隔离开关操作必须开关保险丝断路器，防止隔离开关上的操作者，并在距离内关闭断路器，造成隔离开关和误操作事故。

2.2母线上的问题

母线是变电站电压分布设备连接的各个级别的集合、分配和传输功率，以及变压器和其他电气设备以及相应的配电设备连接，主要是用裸线或电缆的矩形或圆形截面。动力装置和变电站总线是电力系统的主要组成部分。母线在发生故障时，总线连接所有部件将是短期或长期的动力，特别是当母线变电站故障的中心发生时，也可能损坏系统的稳定性，造成严重后果。

2.3电力变压器故障

变压器是电力系统中一个特别重要的设备，因为变压器本身仍然是设备，所以故障的概率相对较小。然而，在实际操作中，仍有不可避免的短路故障。如果变压器有短路故障，将对系统的正常供电和安全运行产生严重影响。为了避免这种情况，需要将变压器的容量和重要性结合起来，在变压器本身安装安全可靠的保护设备。变压器的正常运行期间,经常出现以下故障:绕组匝间短路,绕组及其引起的相间短路,比点直接接地的单相接地短路,外部相间短路引起的过电流,直接接地网络中立,外部接地比的过电流和过电压引起的短路,低油位、过载、过励磁、变压器温度、压力和冷却水箱系统故障。

3.变电站运行保护措施及改进建议

3.1压板投退操作

电压无功综合控制系统设置独立的特殊夹控制变压器和电容器,所以当电容器维护没有退出相应的旅行,当达到一定行动恒定值,电压无功综合控制系统独立的类型可能抛出一个电容器,如果只是维修人员的电容器,很可能危及维修人员的生命安全。因此，有必要对操作人员进行压力板的回退操作和典型操作，由特殊操作人员根据现场程序严格执行。

3.2加强变电站自动化设计

自动化的设计原则主要包括小容量、短半径和密集点，并朝着先进技术、户外型、低成本、小型化方向发展。因此，在设计这两个时间时，我们应该更多地考虑主变压器温度、母线电压和电流等方面的改善，这样既能反映简单性，又便于值班控制操作。同时，还应能保留报警信号灯的事故信号和各种功能，值班人员能迅速、快速地发现和处理信号灯。

3.3不断完善检修制度

在维护工作中，为了避免过度或缺乏维护的现象，养护应制定科学合理的制度，改善其经济，但也要防止过度保养设备的磨损，制定适当的维修周期，减少维修时间，提高工作效率。定期对维修人员进行业务质量评估，发现自己的不足，及时改进。此外,预防性的维护模式应该维护国家改革,根据设备状态诊断的实际管理和分析的结果来决定是否需要维护,而不是由于维护,学生从被动转变为主动,以降低维修成本,提高工作效率。变电站电网的异常管理往往是由于变电站设备的问题引起的，因此应注意设备的改造和维护。首先，要根据当前的经济形势和变电站的规模，不断购置先进设备，改善变电站工人的工作环境。我们要注意建设自动化和完善的变电站系统，引进先进的设备，如远程监控设备，为电力系统的使用提供灵活性和方便性。旁边注意设备维护和管理,安排专职人员负责管理,明确的规则每个变电站设备的使用权限,制定严格的管理制度的统一管理,尽可能减少事故的工作设备,延长每个设备的使用。同时，工作人员必须及时修理有问题的设备，以提高设备的使用寿命。

结论

由于电力负荷的增加，电力系统的微小改进将带来巨大的效益。介绍了变压器的相关情况,变电站操作的基础上,近年来几种常见问题的分析,希望能够找出存在这些问题的原因,相关的工作提供一个更广泛的思考。

参考文献:

［1］陈志芬．浅谈变电站直流系统管理和维护［J］．高新技术企业，2014(23):109－500．

［2］张月华．变电站设备管理巡检维护［J］．山东工业技术，2014(16):133－134．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e1e25c629f99c3f022e19e90.html