# 热失重论文_陈清瑞,郭磊

导读:本文包含了热失重论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:动力学,护套,特性,粒径,光谱分析,基线,物性。

### 热失重论文文献综述

陈清瑞,郭磊[1]（2019）在《红外光谱和热失重分析在汽车空调管中的应用》一文中研究指出利用红外光谱分析与热分析相结合的方法,对汽车空调管各层结构的成分进行分析,了解汽车空调管的市场动向,为汽车空调管的研发和生产提供了理论依据。(本文来源于《特种橡胶制品》期刊2019年06期）

徐丽,浦群,郑娜,胡激江[2]（2019）在《热失重分析仪选型与优化使用刍议》一文中研究指出从仪器管理的角度,对不同型号的3台热重分析仪的基线、重复性、维护便利性等进行了分析比较。结果表明,悬挂式热重分析仪基线漂移范围在30μg以内,而水平式热重分析仪测试结果的可重复性最佳。对于有大批样品量的测试平台,建议选择带有抓手式自动进样器的热重分析仪。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2019年07期）

邓龙龙,郑有婧[3]（2019）在《热失重法对水管护套料的寿命评估》一文中研究指出活化能(E_a)是超过基态的能量,活化能越高,材料在一定温度下发生反应的速率越慢,越不易到达反应终点。通过材料的热失重性能测试可得到材料的活化能,进而可推算在一定温度下的材料使用寿命。采用热失重方法对3种高压直流阀塔分支水管护套材料老化使用寿命进行了评估。结果表明,改性硅橡胶护套材料的活化能(E_a)最高,故其使用寿命最长。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年03期）

肖旸,尹岚,吕慧菲,刘承志,陈炜乐[4]（2019）在《咪唑类离子液体处理煤热失重以及传热特性》一文中研究指出离子液体作为新型阻化剂,溶解破坏煤中的活性结构从而抑制煤氧化反应进程,达到阻化煤自燃的效果。为了考察咪唑类离子液体对煤热失重以及热传递特性的影响,采集淮南矿区丁集1/3焦煤作为实验煤样,选取[EMIM][BF4],[BMIM][BF4],[BMIM][NO3]和[BMIM][I]对焦煤处理,并将未处理煤样作为对照组,开展热重-差热同步热分析实验和激光导热实验,得出咪唑类离子液体处理煤的热失重和热物性参数。结果表明:离子液体对煤的氧化热失重过程有明显的减弱作用,且不同离子液体的作用效果不同,效果最好的为[BMIM][BF4]。此外,差热结果显示离子液体处理煤的放热量均低于离子液体未处理煤,其中[BMIM][BF4]处理煤相比较于原煤,波峰温度提高28℃。煤样的热物性参数呈现出阶段性变化。30～210℃,随着温度的增加,煤样的热扩散系数逐渐降低,比热容和导热系数逐渐增大; 210℃之后,煤样的热扩散系数逐渐上升,比热容趋于平稳,导热系数快速上升。在同一温度下,离子液体处理煤的热扩散系数以及导热系数均低于原煤,离子液体处理煤的比热容均高于原煤,其中[BMIM][BF4]处理煤的热扩散系数最小,比热容最大,导热系数最小。此外,[BMIM][BF4]处理煤热物性参数变化率最低,对温度的敏感性明显减弱,对煤热量传递抑制作用明显。结果可为煤火的防治提供一定的理论基础和现实依据。(本文来源于《煤炭学报》期刊2019年02期）

常国璋,谢建军,黄艳琴,刘华财,阴秀丽[5]（2018）在《不同粒径棕榈壳的热失重过程及产物特性分析》一文中研究指出采用小型固定床与热重分析仪、气相色谱-质谱仪和比表面积分析仪等,考察不同粒径下棕榈壳的热失重过程与产物特性。结果表明:随着粒径的增大(0.9~50.0 mm),棕榈壳热解主失重阶段的失重量明显降低,第1个失重速率峰的温度前移29℃,同时峰值增加22.18%/min。600~850℃下,棕榈壳热解气体的产率随粒径的增大而增加,但粉状组(≤0.9 mm)的低位热值最高。改变粒径对热解焦油(主要为苯酚和乙酸)的种类影响较小。半焦产率随粒径的增大而增加,但其CO_2气化反应性明显下降。(本文来源于《太阳能学报》期刊2018年08期）

金虎,李锐海,孟晓波,任鹏,丛浩熹[6]（2018）在《基于热失重分析的盆式绝缘子热分解活化能的计算方法》一文中研究指出气体绝缘金属封闭开关(GIS)在电力系统中应用广泛,其中盆式绝缘子长期在电热应力作用下不断发生老化降解,严重情况下可能会引发重大事故。盆式绝缘子的老化降解实际上是化学反应过程,因此研究盆式绝缘子的热分解过程具有重要意义。文中基于热分析动力学原理,采用热失重法分析了盆式绝缘子在5种不同升温速率下的热分解过程,采用Flynn-Wall-Ozawa法和Kissinger法计算了盆式绝缘子的活化能。研究结果表明,采用Flynn-Wall-Ozawa第1种方法和Kissinger方法计算结果基本一致,由Flynn-Wall-Ozawa第2种方法计算得到的活化能起初随着转化率的增加而增大,在转化率0.12处达到峰值,然后随着转化率的增大略有下降,并给出了这一现象的微观解释。上述研究对于准确计算盆式绝缘子的活化能,进而为揭示老化机理和评估老化程度具有一定的指导意义。(本文来源于《高压电器》期刊2018年05期）

陈曦日[7]（2018）在《R值/PTMG分子量对氨纶微相分离和性能的影响及热失重寿命预测》一文中研究指出氨纶因其高弹性、耐腐蚀及耐氧化性能被研发作为Z-pinch的自适应纤维,并且在医疗专用器材、安全带、运动器具甚至是日常生活中的服装纺织等领域都应用广泛。氨纶的相关行业的快速发展和大量生产使得氨纶材料的本质安全显得更加重要,所以本文从氨纶的微观结构方向研究其保持最佳性能的制备条件,并考虑其在高温环境下的热稳定性并依此预测出氨纶实际服役寿命,在保证使用氨纶的安全可靠性的前提下提出相应的使用意见。(1)以聚四亚甲基醚二醇(MDI)和扩链剂乙二胺/丙二胺(EDA/PDA)为硬段,4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(PTMG)为软段制备氨纶,研究了不同R值(nMDI/nPTMG)和PTMG分子量对氨纶微观结构及性能的影响。采用傅里叶红外光谱仪表征其氢键化程度、动态力学分析和小角X射线散射测试仪分析其微相分离程度、万能材料试验机测试其力学性能,并分析了微相分离程度对氨纶各项性能的影响。得出以下结论:当R值从1.66增大到1.86或PTMG分子量从1400增加至3000时,氨纶的氢键化程度、微相分离程度和断裂强力均为先增大后减小,当R=1.76,PTMG分子量为2200时,氨纶具有最大的氢键化程度和微相分离程度且断裂强力、300%弹性回复率最大,内耗最小,表现出优异的力学性能。(2)选用分散蓝56染料,分散剂MF,醋酸溶液(1mol/L)、醋酸钠(1mol/L)缓冲溶液和氢氧化钠溶液,改变染色温度、染色时间和染液pH值对氨纶进行染色,采用傅里叶红外光谱仪、X射线衍射测试、表面色深值测试、色牢度等级评定和万能材料试验机进行一系列的测试分析,研究了染色工艺对氨纶结构、染色效果及力学性能的影响,最终得出氨纶的最佳染色工艺为温度125℃~130℃、时间30min、pH值为5~6之间,能够最大程度控制染色对氨纶造成的损伤并保证染色效果最优。(3)研究了氨纶在氮气和空气气氛中的热失重特性,并以重量损失5%的温度为标准计算出了其在氮气和空气中的寿命-温度曲线进行使用寿命的预测。结果表明:1)氨纶在氮气下热分解失重的温度范围大约在240℃到450℃范围内,在空气气氛下氨纶分解失重温度范围在250℃到550℃之间并且与氮气气氛下的分解相比更加复杂,随着升温速率的增大两种气氛下的氨纶热分解曲线均会产生迟滞影响,向高温区移动。2)根据Kissinger法求得在空气气氛下的活化能为169.4726kJ/mol低于氮气气氛下的活化能186.9516kJ/mol,OFW法和Friedman法求得的随转化率变化的活化能曲线相似,在氮气气氛下氨纶的平均活化能为151.1530kJ/mol~155.1406kJ/mol,在空气气氛下平均活化能为133.4204kJ/mol~135.7947kJ/mol,说明氨纶在空气比在氮气中更易分解。3)推导了在氮气和空气中温度和使用时间的关系式,得到氨纶在常温(25℃)条件下,氮气中的寿命为62.17年,而在空气中的寿命仅有3.80年,并且随着温度升高两种气氛下的寿命均减少,说明温度和空气中的氧气都具有促进氨纶老化的作用,直接影响其服役寿命。(本文来源于《华南理工大学》期刊2018-04-12）

丁浩植,马善为,张一鸣,朱锡锋[8]（2017）在《生物油热失重特性研究》一文中研究指出利用TG-FTIR技术,对生物油在不同载气流量、升温速率、气体氛围下的失重特性进行研究。结果表明:在N2气氛中生物油的失重过程可分为3个阶段,分别是小分子物质的蒸发、酚类等重质组分的热解及缩合缩聚和焦炭的生成;在空气气氛中生物油的失重过程也可被分为3个阶段,但分别是小分子物质的蒸发,重质组分的热解、氧化和缩合缩聚,焦炭的燃烧。对生物油热失重动力学特性进行研究,获得反应活化能、频率因子等热解动力学参数。结果表明:随着升温速率的增大,各阶段活化能均有所减小。(本文来源于《太阳能学报》期刊2017年10期）

赵华,廖洪强,宋慧平,程芳琴[9]（2017）在《热失重实验法研究脱硫石膏的脱水特性》一文中研究指出利用热失重分析仪(TGA),在不同升温速率、不同终态温度下恒温一段时间等实验条件下,分别考察了脱硫石膏的热脱水特性。结果表明:升温速率越大,脱硫石膏结晶水开始失重和结束失重的温度越高,脱硫石膏结晶水失重速度越快;终态温度越高,脱硫石膏结晶水开始失重的时间越长,结束失重的时间越短,结晶水失重速率越大。终态温度为1000℃时,脱硫石膏出现3次失重,第1次失重是脱硫石膏失去自由水的缘故,第2次失重的原因是脱硫石膏失去结晶水,第3次失重是脱硫石膏中的杂质碳酸钙分解所致。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2017年10期）

汤晓东,蒋佳磊,张博,席攀攀,陈晓水[10]（2017）在《烟用热熔胶热失重分析和裂解产物研究》一文中研究指出采用热失重分析(TGA)法、裂解气相色谱-质谱联用(Py-GC/MS)法对烟用HMA(热熔胶)的热失重现象和热裂解(Py)行为及其产物进行了研究,并对不同温度(400、450、550、650℃)时两种烟用HMA的Py产物进行分析。研究结果表明:在氮气(N2)氛围中,HMA的热失重主要发生在200~500℃范围内,600℃以后热失重速率趋缓;两种烟用HMA的Py产物种类相同,主要为乙酸、烯烃类、烷烃类以及芳香烃类物质,但其含量不同;随着温度的升高,Py产物趋于复杂,即烷烃类物质减少、烯烃类和芳香烃类物质增多。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2017年05期）

### 热失重论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从仪器管理的角度,对不同型号的3台热重分析仪的基线、重复性、维护便利性等进行了分析比较。结果表明,悬挂式热重分析仪基线漂移范围在30μg以内,而水平式热重分析仪测试结果的可重复性最佳。对于有大批样品量的测试平台,建议选择带有抓手式自动进样器的热重分析仪。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热失重论文参考文献

[1].陈清瑞,郭磊.红外光谱和热失重分析在汽车空调管中的应用[J].特种橡胶制品.2019

[2].徐丽,浦群,郑娜,胡激江.热失重分析仪选型与优化使用刍议[J].实验技术与管理.2019

[3].邓龙龙,郑有婧.热失重法对水管护套料的寿命评估[J].塑料工业.2019

[4].肖旸,尹岚,吕慧菲,刘承志,陈炜乐.咪唑类离子液体处理煤热失重以及传热特性[J].煤炭学报.2019

[5].常国璋,谢建军,黄艳琴,刘华财,阴秀丽.不同粒径棕榈壳的热失重过程及产物特性分析[J].太阳能学报.2018

[6].金虎,李锐海,孟晓波,任鹏,丛浩熹.基于热失重分析的盆式绝缘子热分解活化能的计算方法[J].高压电器.2018

[7].陈曦日.R值/PTMG分子量对氨纶微相分离和性能的影响及热失重寿命预测[D].华南理工大学.2018

[8].丁浩植,马善为,张一鸣,朱锡锋.生物油热失重特性研究[J].太阳能学报.2017

[9].赵华,廖洪强,宋慧平,程芳琴.热失重实验法研究脱硫石膏的脱水特性[J].新型建筑材料.2017

[10].汤晓东,蒋佳磊,张博,席攀攀,陈晓水.烟用热熔胶热失重分析和裂解产物研究[J].中国胶粘剂.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e2f3105a3fb024739aab1ae2.html