# 石墨炉原子吸收法测定安溪饮用水源水中铅含量的不确定度评估

### 论文摘要

本文讨论石墨炉原子吸收法测定安溪县饮用水源水中铅含量（0～60μg/L）的不确定度,建立石墨炉原子吸收法测定安溪饮用水源水中铅的检测流程及数学模型,明确了不确定度的来源。结果为样品溶度25.67μg/L、扩展不确定度U=1.0μg/L（P=95.0%,k=2）。结论表明曲线拟合极大影响测量结果的不确定度,可通过对WFX-100的定期检定及加强WFX-100仪器调试训练降低其影响。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器和试剂

- 1.2 实验步骤

- 1.3 建立数学模型

- 1.4 明确不确定度来源

- 2 结果与分析

- 2.1 样品溶液定容引起的相对标准不确定度

- 2.1.1 温度引起的相对标准不确定度

- 2.1.2 器具允差引起的相对标准不确定度

- 2.2 标准曲线拟合引起的相对标准不确定度

- 2.3 标准系列配制过程引起的相对标准不确定度

- 2.3.1 标准物质引起的相对标准不确定度

- 2.3.2 母液稀释引起的相对标准不确定度

- 2.3.3 标准系列定容引起的相对标准不确定度

- 2.3.4 标准系列配制过程中温度引起的的相对标准不确定度

- 2.4 测量结果重复性引起的相对标准不确定度

- 2.5 仪器进样重复性引起的相对标准不确定度

- 3 结果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑华杰,潘艳萍

关键词: 石墨炉原子吸收法,水源水,不确定度

来源: 广东化工 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 化学,环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 安溪县自来水公司

分类号: O657.31;R123.1

页码: 145-147+150

总页数: 4

文件大小: 272K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体质谱法测定水中铅的不确定度[J]. 山东化工 2020(17)

- [2].原子荧光法和电感耦合等离子体质谱法测定水中铅的比较[J]. 污染防治技术 2017(05)

- [3].生活饮用水中铅的测定方法探讨[J]. 科技信息 2013(10)

- [4].石墨炉原子吸收法直接测定海水中铅的方法探索[J]. 广东微量元素科学 2013(01)

- [5].原子吸收光谱法测定水中铅的不确定度分析[J]. 福建分析测试 2011(04)

- [6].饮用水中铅和镉的污染分析与研究[J]. 科技创新导报 2008(01)

- [7].石墨炉原子吸收光谱法测定河水中铅的条件选择研究[J]. 中国卫生检验杂志 2015(23)

- [8].原子荧光光度法测定饮用水中铅[J]. 海峡预防医学杂志 2015(03)

- [9].水中铅的测定方法比较[J]. 中国环境管理干部学院学报 2014(02)

- [10].地表水中铅的不同测定方法对比分析研究[J]. 环境科学与管理 2020(05)

- [11].石墨炉法测定生活饮用水中铅含量不确定度评定[J]. 广州化工 2015(15)

- [12].基体改进剂对原子吸收测定水中铅的影响[J]. 山东水利 2014(05)

- [13].蒸发浓缩—火焰原子吸收法测定地下水中铅[J]. 河南化工 2010(08)

- [14].饮用水中铅的催化极谱分析方法研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [15].无火焰原子吸收法测定饮用水中铅和镉的条件探讨[J]. 基层医学论坛 2019(04)

- [16].原子吸收光谱法测定水中铅含量的不确定度评定[J]. 农产品加工(学刊) 2011(09)

- [17].氢化物发生原子荧光光谱法测定饮用水中铅[J]. 环境 2008(S1)

- [18].石墨炉原子吸收法测定水中铅的不确定度[J]. 仪器仪表与分析监测 2008(04)

- [19].石墨炉原子吸收光谱法测定无锡地下水中的铅·镉·铜·铍[J]. 安徽农业科学 2017(06)

- [20].电感耦合等离子体质谱法测定生活饮用水中铅含量的不确定度评定[J]. 现代测量与实验室管理 2013(06)

- [21].石墨炉原子吸收法测定地下水中铅的不确定度评定[J]. 江苏农业科学 2011(04)

- [22].无火焰原子吸收法测定生活饮用水中铅的不确定度[J]. 城镇供水 2011(01)

- [23].氯化锂增敏-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定地表水中铅锰[J]. 冶金分析 2010(04)

- [24].原子荧光法测定水中铅时负高压与灯电流条件的选择[J]. 山东工业技术 2016(03)

- [25].我国生活饮用水中铅、砷检测能力验证分析[J]. 中国测试 2013(06)

- [26].饮用水及水源水中铅的检测方法的改进[J]. 上海预防医学杂志 2008(10)

- [27].电感耦合等离子体发射光谱法在水质重金属检测中的探究——以水中铅、镉检测为例[J]. 珠江水运 2020(13)

- [28].便携式分光光度法快速测定水中铅方法研究[J]. 河南科学 2014(09)

- [29].珠江三角洲平原典型区地下水中铅的污染特征[J]. 环境化学 2008(04)

- [30].微污染源水中铅、铬重金属含量检测技术研究[J]. 世界有色金属 2016(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/e3cdddca89c84e691041064f.html