# 通风计算论文_申政,何维林,王韬,崔可

导读:本文包含了通风计算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:通风机,隧道,计算方法,潜热,电缆,围岩,竖井。

### 通风计算论文文献综述

申政,何维林,王韬,崔可[1]（2019）在《自通风型电机气动噪声计算方法的研究》一文中研究指出本文基于计算气动噪声声类比混合计算理论,提出了一种适用于自通风电机气动噪声预测的方法,该方法先通过对自通风型电机进行瞬态流场仿真,输出流场中的速度、密度等信息,之后将流场信息加载到声学网格上转换为声源,再进行声场计算,通过将仿真得到的结果与试验结果对比,发现误差仅为1.7dB,在工程计算的可接受范围之内,从而证明了本文所提出的自通风型电机气动噪声预测的方法可适用于在电机技术设计阶段对噪声进行预测计算。(本文来源于《风机技术》期刊2019年05期）

李海亮,刘光军,王晓川[2]（2019）在《公路隧道通风竖井围岩压力计算问题探讨》一文中研究指出路隧道通风竖井围岩压力的确定对于隧道通风竖井井筒的设计、建设成本有着重要的影响,现行的《公路隧道设计细则》(JTG/TD70-2010)对竖井围岩压力计算规定采用的秦氏公式计算的围岩压力过于保守,势必会造成较大的资源浪费。文章从竖井围岩压力现场实测分析和数值模拟分析两方面分析了现行《细则》推荐的秦氏方法计算竖井围岩压力的局限性;针对当前的不足之处,提出了一种较为合适的竖井围岩压力计算新方法,该方法可较好地反映围岩压力随深度的变化规律。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年20期）

陈紫光,陈超,曹国庆,邬艳,吴玉琴[3]（2019）在《关于渗透通风条件下室内PM_(2.5)净化过滤负荷计算相关设计参数探讨》一文中研究指出大量实测结果表明,即使关闭建筑外窗,室外细颗粒物(即PM2. 5)仍可跟随建筑外窗缝隙渗透通风进入室内,污染室内环境。合理评估室内PM2. 5净化过滤负荷对空气净化器设计选型有重要指导意义。研究团队前期提出了基于渗透通风条件下室内PM2. 5净化过滤负荷计算模型,然而,模型中房间换气次数和细颗粒物穿透系数难以简单确定,尚未给出推荐设计值,限制了模型的工程应用价值。为此,本文结合研究团队前期提出的房间换气次数、PM2. 5穿透系数与沉降率推算模型,以及北京地区多个办公建筑室内外PM2. 5质量浓度和室外气象参数长期监测结果,研究并提出了基于渗透通风条件下,不同气密性等级建筑外窗对应的单位缝长渗透通风量和穿透系数确定方法,给出了推荐设计值,评估了建筑外窗气密性等级对空气净化器净化寿命的影响。(本文来源于《建筑科学》期刊2019年10期）

张智伟[4]（2019）在《矿用通风机通风系统参数的计算与关键分系统的分析》一文中研究指出在分析通风机结构组成及工作原理基础上,开展了通风机通风系统及主要性能参数的计算方法研究;同时,从通风机供电方式及风门系统等方面,对通风机的关键分系统开展了分析研究,系统掌握了通风机的整体结构和关键因素的计算方法。这对操作者进一步掌握通风机的结构特性、合理控制通风机的通风性能具有重要意义,为后期进一步提升通风机综合性能提供了理论参考。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年09期）

杨木和,王健[5]（2019）在《不同计算方法对地下机动车库通风量的影响分析》一文中研究指出概要介绍了地下机动车库通风量的不同计算方法,比较了不同计算方法对通风量的影响,在满足地下机动车库温、湿度及卫生防疫要求的前提下,提高通风效果,并根据自身的设计体会,提出计算通风量在不同场合可采用的计算方法。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年03期）

陈寿堂,罗欣宇,姚劲松,魏然,马中刚[6]（2019）在《某特长隧道火灾工况网络通风计算》一文中研究指出以乌东德水电站右岸对外交通老鹰窝特长隧道为例,研究射流风机联动方式、施工支洞作为逃生通道对火灾工况下延期流动的影响。采用火灾网络通风的计算方法研究4个防火分区分别发生火灾时隧道洞内空气流动规律及对交通、防火等的影响,得出各工况下防止烟气逆流的通风排烟方式。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年09期）

彭立强,王立新[7]（2019）在《煤矿通风压缩机转子系统临界转速计算》一文中研究指出压缩机转子系统临界转速确定是研究其工作稳定性的重要前提,支撑刚度是影响临界转速的重要因素。在考虑浮环轴承内、外油膜刚度的情况下,建立浮环轴承参数化模型,并计算获取了浮环轴承非线性耦合等效刚度;在此基础上,利用DyRoBeS软件建立压缩机浮环-转子系统模型,分析了转子系统的临界转速并通过试验验证了该计算方法正确性。结果表明:轴承内、外油膜的非线性等效刚度系数均随转速的增大而减小,增加浮环后转子在工作转速下的衰减率分别提高了20.1%,浮环轴承能有效地提高转子的静稳定性。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年09期）

杨勇,张新桥,孙小亮[8]（2019）在《船用厨房和具有烹调设备的配餐室的通风计算及空气处理方法》一文中研究指出介绍了ISO 9943—2009国际标准和GB/T 20846—2007中国国家标准中对船用厨房和具有烹调设备的配餐室的通风计算及空气处理中提出的送风量计算方法,提出一种新的更易于大家理解和接受的简易计算方法和空气处理过程,供工程技术及设计研究人员参考。(本文来源于《船舶工程》期刊2019年S2期）

姜华,刘祯[9]（2019）在《船舶LNG燃料双壁管通风计算和风机选型》一文中研究指出通过沿程阻力和局部阻力计算确定管道压损系数,结合流量曲线拟合阻力曲线,运用数学建模的方法,模拟出管道特性曲线,通过与不同风机特性曲线的拟合对比,得到满足安全要求的工况点,作为风机选型的依据。(本文来源于《中国高新科技》期刊2019年15期）

吴博,郑庆红[10]（2019）在《综合管廊电缆舱通风量计算方法综述》一文中研究指出指出电缆发热量是涉及通风与电气工程的双向问题。通过分析当前电缆发热量的计算方法以及电缆载流量计算的解析法和数值计算法,进一步明确电缆载流量和土壤"热库"效应是导致发热量和通风量无法确定的根源。综合这两个方面的影响,提出采用数值计算法求解电缆舱电缆发热量和通风量的思路。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年07期）

### 通风计算论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

路隧道通风竖井围岩压力的确定对于隧道通风竖井井筒的设计、建设成本有着重要的影响,现行的《公路隧道设计细则》(JTG/TD70-2010)对竖井围岩压力计算规定采用的秦氏公式计算的围岩压力过于保守,势必会造成较大的资源浪费。文章从竖井围岩压力现场实测分析和数值模拟分析两方面分析了现行《细则》推荐的秦氏方法计算竖井围岩压力的局限性;针对当前的不足之处,提出了一种较为合适的竖井围岩压力计算新方法,该方法可较好地反映围岩压力随深度的变化规律。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 通风计算论文参考文献

[1].申政,何维林,王韬,崔可.自通风型电机气动噪声计算方法的研究[J].风机技术.2019

[2].李海亮,刘光军,王晓川.公路隧道通风竖井围岩压力计算问题探讨[J].工程技术研究.2019

[3].陈紫光,陈超,曹国庆,邬艳,吴玉琴.关于渗透通风条件下室内PM_(2.5)净化过滤负荷计算相关设计参数探讨[J].建筑科学.2019

[4].张智伟.矿用通风机通风系统参数的计算与关键分系统的分析[J].机械管理开发.2019

[5].杨木和,王健.不同计算方法对地下机动车库通风量的影响分析[J].洁净与空调技术.2019

[6].陈寿堂,罗欣宇,姚劲松,魏然,马中刚.某特长隧道火灾工况网络通风计算[J].消防科学与技术.2019

[7].彭立强,王立新.煤矿通风压缩机转子系统临界转速计算[J].煤矿机械.2019

[8].杨勇,张新桥,孙小亮.船用厨房和具有烹调设备的配餐室的通风计算及空气处理方法[J].船舶工程.2019

[9].姜华,刘祯.船舶LNG燃料双壁管通风计算和风机选型[J].中国高新科技.2019

[10].吴博,郑庆红.综合管廊电缆舱通风量计算方法综述[J].建筑热能通风空调.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eb16fb1350056957922f9f87.html