# 亚硝酸盐氮论文-常淼,张建中,张嘉骅,师浩凌,刘梦潇

导读:本文包含了亚硝酸盐氮论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:气相分子吸收光谱仪,亚硝酸盐氮,氨氮

### 亚硝酸盐氮论文文献综述

常淼,张建中,张嘉骅,师浩凌,刘梦潇[1]（2019）在《气相分子吸收光谱法测定水中氨氮和亚硝酸盐氮》一文中研究指出利用气相分子吸收光谱仪,建立了同时测定水中的亚硝酸盐氮和氨氮的方法。研究结果表明,本方法测定的标准曲线相关系数R~2为0.999 6,亚硝酸盐氮检出限为1.8×10~(-3) mg/L,氨氮检出限为1.5×10~(-3) mg/L,亚硝酸盐氮的精密度为0.84%～3.66%,加标回收率为99.9%～102.2%;氨氮的精密度为0.38%～3.92%,加标回收率为94.0%～99.9%。对不同浓度的氨氮及亚硝酸盐氮同时测定,证明该方法测定结果之间无显着干扰。pH值为1～12时,对亚硝酸盐氮和氨氮的测定结果无明显影响。当样品的浊度小于20度时,亚硝酸盐氮和氨氮的测定结果满足实验要求。(本文来源于《干旱环境监测》期刊2019年03期）

麦浪,麦宗健[2]（2019）在《气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物》一文中研究指出目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),精密度高(RSD<5%),氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测限分别为0.005、0.001和0.002 mg/L,加标回收率氨氮在96.0%～105.0%之间,亚硝酸盐氮在95.5%～104.4%之间,硫化物在96.8%～104.8%之间。结论气相分子吸收光谱法操作简单快速、准确、灵敏度高、检出限低,适用于生活饮用水及其水源中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测。(本文来源于《环境卫生学杂志》期刊2019年04期）

陈亭君,刘建勇,申玉春,栗志民[3]（2019）在《亚硝酸盐氮对日本囊对虾幼虾的急性毒性研究》一文中研究指出在水温(28±0.2)℃、盐度29.8±0.2、pH 8.0±0.2和溶氧6.0 mg/L的条件下,将体长(49.28±4.79)mm日本囊对虾(Marsupenaeus japonicus)幼虾放在盛水20 L的100 L白桶中,用NaNO_2(分析纯)溶于新鲜海水配制成2 000 mg/L的母液,使试验组水中亚硝酸盐氮(NO_2~--N)质量浓度为151.36、239.88、380.19、602.56、954.99 mg/L,采用静水毒性试验法研究了亚硝酸盐氮对日本囊对虾幼虾的急性毒性。结果显示,NO_2~--N毒性效应与质量浓度和胁迫时间呈正相关。在同一时间下日本囊对虾的死亡率随着NO_2~--N质量浓度的升高而增加;在同一质量浓度下对虾的死亡率随着时间的延长而升高。NO_2~--N对日本囊对虾24、48、72、96 h的半致死质量浓度(LC_(50))分别为1806.100、970.939、780.050、427.391 mg/L,安全质量浓度为42.739 mg/L。NO_2~--N质量浓度为151.36、239.88、380.19、602.56、954.99 mg/L的半致死时间(LT_(50))分别是120.008、111.954、94.207、78.810、60.102 h。试验表明,日本囊对虾养殖水体中NO_2~--N质量浓度应控制42.739 mg/L以下。(本文来源于《渔业现代化》期刊2019年03期）

卢正生[4]（2019）在《二次标准曲线法测定水质中的亚硝酸盐氮》一文中研究指出通过第一次绘制的较宽浓度范围的亚硝酸标准曲线,得到考核样品浓度的粗测值,再通过第二次绘制的较窄浓度范围的亚硝酸盐标准曲线,得到考核样品浓度的精确值,该方法称为二次标准曲线法。此方法能够得到更为准确的检测结果。(本文来源于《海峡科学》期刊2019年04期）

王静敏,张景超,张尊举[5]（2019）在《二阶导数光谱法快速测定硝酸盐氮和亚硝酸盐氮》一文中研究指出紫外吸收方法中,硝酸盐氮(NO-3-N)的紫外吸收峰在202.0nm左右,而亚硝酸盐氮(NO-2-N)的紫外吸收峰在210.0nm左右,两者吸收峰位置距离很近,因此,在分析过程中两者的紫外吸收曲线严重重迭,相互之间严重干扰,不经过分离很难用单波长对二者的含量进行测定而常用的国标方法过程又过于繁琐,耗时较长。为了准确、快速、环保的实现环境水体和饮用水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮快速监测,避免国标方法中对二者测定的诸多不足,结合紫外吸收和二阶导数光谱法,在不经过任何预先分离处理的情况下,建立了水体中这两种物质的快速分析方法,实现水样中二者的快速准确测定。研究采用优级纯试剂配制硝酸盐氮和亚硝酸盐氮系列标准溶液。以去离子水做参比,采用紫外-可见光分光光度计扫描其在195～250nm范围内的紫外吸收光谱,之后采用Origin软件对所获得的光谱图做二阶导数处理,并采用Origin软件中的Savitzky-Golay方法对处理后的二阶导数光谱进行平滑处理以去除其他无关的干扰和噪声。通过观察上述所得两组二阶导数光谱图,得出以下结论,不同浓度的亚硝酸盐氮样品在223.5nm处吸光度的二阶导数均为0,不同浓度的硝酸盐氮样品在216.5nm处的吸光度的二阶导数也均为0。通过实验可见硝酸盐氮和亚硝酸盐氮混合样品的紫外吸收光谱的二阶导数在这两个特定波长处符合朗伯比尔定律。实验通过配制硝酸盐氮和亚硝酸盐氮混合样品,并扫描混合样品的紫外吸收光谱,采用上述方法对所得光谱做二阶导数及平滑去噪处理。研究混合样品二阶导数光谱图可以看出在硝酸盐氮浓度相同而亚硝酸盐氮浓度不同时,亚硝酸盐氮的浓度变化会对硝酸盐氮的吸光度的二阶导数有影响,但是各种混合样品的二阶导数光谱在223.5nm处几乎交叉于一点,说明此处亚硝酸盐氮的浓度不同不会对硝酸盐氮的二阶导数吸光度有影响。且在223.5nm处硝酸盐氮二阶导数吸光度随浓度增加而线性增加。因此,223.5nm可作为混合组分中硝酸盐氮的测定波长。参照以上方法,可得亚硝酸盐氮的测定波长为216.5nm。在223.5nm处对单组分的硝酸盐氮的浓度值及其相应的吸光度的二阶导数进行线性回归,其线性关系良好,得到标准曲线的回归方程为C=438.69A+0.015,R2=0.995 9。同理,得到亚硝酸盐氮在216.5nm处回归方程为C=-657.29A+0.068 8,R2=0.998。为了验证这种方法在实际水样测量中能否成立,取秦皇岛市新河、汤河以及戴河叁种河水水样进行实验验证,结果表明,回收率在96.7%～103.0%之间,相对标准偏差在1.46～3.68之间。该方法结果较准确,且操作更加简便,成本较低,可同时实现硝酸盐氮和亚硝酸盐氮快速在线监测。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年01期）

李梅[6]（2018）在《气相分子吸收光谱法同步测定水中的氨氮和亚硝酸盐氮》一文中研究指出测定水中NH_3-N和亚硝酸盐氮一般都采用分光光度法,操作步骤复杂,干扰因素多。当同一样品需要分析NH_3-N和亚硝酸盐氮两个项目时,使用气相分子吸收光谱法操作简单,可直接自动进样,同步测定水中NH_3-N和亚硝酸盐氮。实验证明,此方法同步测定实际样品中NH_3-N和亚硝酸盐氮含量,灵敏度高、检出限低、准确度高、精密度好。(本文来源于《化学工程师》期刊2018年12期）

毕建玲[7]（2018）在《离子色谱法快速测定土壤中的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮》一文中研究指出建立离子色谱法快速测定土壤中亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的方法。土壤样品采用250 mL 0.01 moL/L氯化钙溶液提取,于20℃水浴振荡60 min,静置离心。采用Ion Pac AS19离子色谱柱,以20 mmoL/L氢氧化钾溶液为淋洗液,流量为1.0 mL/min,进样体积为25μL,以电导检测器进行检测。亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的质量浓度在0.20～5.00 mg/L范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系,线性相关系数均为0.999 9,方法检出限分别为0.005,0.007mg/L。样品的加标回收率为95.0%～97.4%,测定结果的相对标准偏差为0.89%～2.11%(n=12)。该方法适用于土壤中亚硝酸盐氮和硝酸盐氮含量的快速测定。(本文来源于《化学分析计量》期刊2018年06期）

吴老五[8]（2018）在《刍议全自动水质分析仪快速定量检测地表水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮》一文中研究指出全自动的新型水质分析仪(Thermo Scientific Gallery)能够自动在检测试验中进行样本加入、空白读取、试剂填加、显色反应、检测比色等,并可以自动对数据进行分析处理,其检测的自动化程度、检测效率以及检测精度都具有很高的水平。这种检测仪器和设备是由美国最先发明使用的,其所需要的样品量比较少,并可以在仅消耗少量试剂的条件下进行灵敏度极高的检测,且具有很好的重复性。这种自动化的检测方式的信息化和标准化程度更高,能够快速的对地表水的成分进行定量检测分析。(本文来源于《智能城市》期刊2018年19期）

田野[9]（2018）在《水中亚硝酸盐氮叁种测定方法的比较》一文中研究指出本文依次采用分光光度法、气相分子吸收光谱法和离子色谱法测定了饮用水、地下水和生活污水中的亚硝酸盐浓度、精密度和加标回收率;并对叁种亚硝酸盐氮的测定方法进行了比较。结果表明,所采用的叁种方法的测定结果均可满足检测要求,分光光度法,对实验室硬件要求较低,但使用的显色剂有毒,耗时较长,对于基质较为复杂的样品需进行预处理;气相分子吸收光谱法和离子色谱法,样品前处理简单,准确性和精密度高,检测速度较快,检出限低,操作简单。(本文来源于《食品安全导刊》期刊2018年27期）

宫春光,张薇,张建业,殷蕊,孙桂清[10]（2018）在《亚硝酸盐氮急性胁迫对斑尾复鰕虎鱼组织结构的影响》一文中研究指出为了解NO_2~--N急性胁迫对斑尾复鰕虎鱼组织结构的影响,在水温16.5℃,盐度30‰,pH8.0的环境下,在实验水体中加入亚硝酸钠,设置NO_2~--N浓度分别为1、10和100mg/L的3个实验组及一个空白对照组,连续观察实验鱼的游动情况、呼吸频率、黏液分泌等表征,并在其死亡后立即解剖,制组织切片进行显微镜观察。结果表明,斑尾复鰕虎鱼对NO_2~-—N异常敏感,最小浓度组1 mg/L的平均死亡时间仅为8.5 h;NO_2~--N对斑尾复鰕虎鱼的各组织器官均有一定影响,其中对鳃组织的损伤最为明显,会造成鳃丝充血,鳃小片上皮细胞增生,部分鳃小片极度膨大等病理变化,严重阻碍鱼的呼吸机能。(本文来源于《河北渔业》期刊2018年08期）

### 亚硝酸盐氮论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),精密度高(RSD<5%),氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测限分别为0.005、0.001和0.002 mg/L,加标回收率氨氮在96.0%～105.0%之间,亚硝酸盐氮在95.5%～104.4%之间,硫化物在96.8%～104.8%之间。结论气相分子吸收光谱法操作简单快速、准确、灵敏度高、检出限低,适用于生活饮用水及其水源中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 亚硝酸盐氮论文参考文献

[1].常淼,张建中,张嘉骅,师浩凌,刘梦潇.气相分子吸收光谱法测定水中氨氮和亚硝酸盐氮[J].干旱环境监测.2019

[2].麦浪,麦宗健.气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物[J].环境卫生学杂志.2019

[3].陈亭君,刘建勇,申玉春,栗志民.亚硝酸盐氮对日本囊对虾幼虾的急性毒性研究[J].渔业现代化.2019

[4].卢正生.二次标准曲线法测定水质中的亚硝酸盐氮[J].海峡科学.2019

[5].王静敏,张景超,张尊举.二阶导数光谱法快速测定硝酸盐氮和亚硝酸盐氮[J].光谱学与光谱分析.2019

[6].李梅.气相分子吸收光谱法同步测定水中的氨氮和亚硝酸盐氮[J].化学工程师.2018

[7].毕建玲.离子色谱法快速测定土壤中的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮[J].化学分析计量.2018

[8].吴老五.刍议全自动水质分析仪快速定量检测地表水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮[J].智能城市.2018

[9].田野.水中亚硝酸盐氮叁种测定方法的比较[J].食品安全导刊.2018

[10].宫春光,张薇,张建业,殷蕊,孙桂清.亚硝酸盐氮急性胁迫对斑尾复鰕虎鱼组织结构的影响[J].河北渔业.2018

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ec40ba2f83129d312cc6161a.html