# 金属接地论文_张小兵,李京校,李如箭,宋平健,张磊

导读:本文包含了金属接地论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金属,管道,护套,杆状,基站,起重机械,石墨。

### 金属接地论文文献综述

张小兵,李京校,李如箭,宋平健,张磊[1]（2019）在《基于接地金属杆状物的露天场所人员防雷技术研究》一文中研究指出文章主要针对露天场所人员易遭雷击的特征和方式,研究该场所人员有效的防雷技术和措施。分析了露天场所降低人员雷击概率的方法,包括采取雷电精细化监测预警、采用可移动防雷装置进行防雷的方法,重点研究分析了利用露天场所接地良好的金属杆状物进行防雷的方法。为露天场所人员临时性防雷保护提供了技术支持和保障,并在实际运行中取得了初步效果。(本文来源于《气象水文海洋仪器》期刊2019年04期）

郭锐[2]（2019）在《金属铠装柜母线一体化验电接地手车的设计》一文中研究指出传统的分体式验电和接地手车在现场操作中存在接地点不唯一、验电手车无完好性自检、五防功能不完善等风险。金属铠装柜一体化验电接地手车装置利用电气闭锁、机械闭锁和五防闭锁功能,很好地消除了目前金属铠装柜类母线检修操作工作中存在的安全隐患,避免了验电手车和接地手车的人工转换过程,减轻了运维人员的操作量,从而提高了工作效率和安全性。(本文来源于《电力安全技术》期刊2019年11期）

陈晓彬,黄昕,高锐[3]（2019）在《纵向电流特征接地短路定位方法在气体绝缘金属封闭输电线路管廊工程中的应用讨论》一文中研究指出本文介绍了气体绝缘金属封闭输电线路接地短路情况下故障点定位的几种原理,在分析了总长5.8km的气体绝缘金属封闭输电线路工程接地条件后,提出了一种全新的定位原理,详细说明了基于纵向电流特征的专利定位方式,并给出了具体的实施办法。基于纵向电流特征的定位方法主要识别工频接地电流的幅值和相位特征,定位系统采用了分布式向量采集构架,具有N冗余、高可靠、原理简单、布线和维护便捷的优点。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期）

温建鑫[4]（2019）在《光缆金属加强芯接地保护探讨》一文中研究指出介绍通信基站光缆加强芯在雷电防护及外电防护的实际运营经验,分析由于雷电、外电通过光缆引入通信基站造成的损坏,提供了一种探索基站光缆加强芯的防护思路和方法。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年S1期）

李凤和[5]（2019）在《论金属和非金属材料柔性接地的实际应用》一文中研究指出随着电力技术的发展,对电网安全运行要求越来越高,因石墨柔性接地体通过改善材料的腐蚀性;增强介质的泄流性能——建立长效的泄流通道,具有防腐蚀能力强、工程施工容易、使用寿命长,柔软性能好等特点,使用效果远比镀锌扁钢接地要好得多,因此得到更多电网用户的青睐。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年08期）

李鸿泽,陈杰,张廼龙,胡丽斌,谭笑[6]（2019）在《金属护套接地失效时电缆支架对电缆电气性能影响》一文中研究指出通过建立用于对比的二维和叁维电缆模型,用有限元静电场方法分析了两种模型下不同电缆支架对电缆各组成部分的电位和电场分布的影响。对比结果表明,二维电缆模型使电缆支架无限长的做法是错误的,同时也自证了叁维模型的客观准确。金属护套接地失效时,其上感应电压相当大,支架材质影响甚微;复合材料电缆支架会造成电缆外护套压降超过其绝缘水平;不同支架材质,外护套中电场强度畸变严重的位置也不同;钢结构支架会造成外护套中电场强度异常增大,严重危及电缆的安全。复合材料电缆支架的综合性能优于钢结构电缆支架。(本文来源于《电线电缆》期刊2019年04期）

刘兵,蔡大鹏,王亮[7]（2019）在《起重机械金属结构接地的理解与检验》一文中研究指出本文从接地线和接地电阻两方面阐述了起重机械金属结构接地的要求与检验方法,介绍了检验过程中常见的几种专用接地线,通过图示分析了TT、TN、IT叁种接地系统的结构形式,并将使用环境中复杂的接地形式进行模型简化,阐明了每种接地系统的识别方法与不同接地系统中接地电阻的测量要求和注意事项。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2019年07期）

李雄,白锋[8]（2019）在《高压直流接地极电流对埋地金属管道的腐蚀干扰分析》一文中研究指出高压直流接地极与埋地金属管道邻近时,管道设施将面临腐蚀干扰风险,管道防腐层局部破损处为腐蚀干扰的薄弱区。基于矩量法,提出了一种考虑防腐层发生局部破损时金属管道受高压直流接地极入地电流腐蚀干扰影响程度的计算方法,结合典型案例进行分析,研究了破损点面积、位置以及数量对于腐蚀干扰的影响程度。结果表明:单独考虑破损面积影响时,破损点面积越小,破损处泄漏电流密度越大;破损点集中分布时,管道上可能出现单一的腐蚀问题或氢损伤问题;破损点均匀分布时,破损点数量对于泄漏电流分布的影响很小。(本文来源于《广东电力》期刊2019年05期）

曹方圆,白锋[9]（2019）在《直流接地极电流干扰下埋地金属管道防护距离影响因素研究》一文中研究指出随着直流输电工程建设的快速发展及直流输电工程与埋地金属管道相邻不断增多,接地极极址的选择变得越来越困难。接地极对管道直流腐蚀影响的程度不仅与接地极电流和接近距离有关,还与土壤电阻率、土壤pH值和管道防腐层类型有关。文中在管道电路模型的基础上,建立了考虑管道极化效应的电路模型。通过文中计算方法的计算结果与CDEGS计算结果的对比,验证了文中算法的正确性。获得了典型设计参数下接地极与埋地金属管道的可供工程参考的防护距离,分析了土壤电阻率、土壤pH值、管道防腐层类型对接地极电流干扰下管道防护距离的影响。土壤电阻率和管道防腐层类型对管道防护距离影响较大,土壤pH值几乎不改变管道的防护距离。(本文来源于《高压电器》期刊2019年05期）

金剑,秦丕伟,黄洲[10]（2019）在《石油天然气装置金属管道防静电接地研究》一文中研究指出本文以天津某LNG接收站项目为例,主要介绍了金属管道静电接地设计的一般要求,金属管道静电接地法兰跨接的要求的探讨及金属管道静电接地设计过程中遇到的常见问题解析。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年05期）

### 金属接地论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的分体式验电和接地手车在现场操作中存在接地点不唯一、验电手车无完好性自检、五防功能不完善等风险。金属铠装柜一体化验电接地手车装置利用电气闭锁、机械闭锁和五防闭锁功能,很好地消除了目前金属铠装柜类母线检修操作工作中存在的安全隐患,避免了验电手车和接地手车的人工转换过程,减轻了运维人员的操作量,从而提高了工作效率和安全性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 金属接地论文参考文献

[1].张小兵,李京校,李如箭,宋平健,张磊.基于接地金属杆状物的露天场所人员防雷技术研究[J].气象水文海洋仪器.2019

[2].郭锐.金属铠装柜母线一体化验电接地手车的设计[J].电力安全技术.2019

[3].陈晓彬,黄昕,高锐.纵向电流特征接地短路定位方法在气体绝缘金属封闭输电线路管廊工程中的应用讨论[J].电气技术.2019

[4].温建鑫.光缆金属加强芯接地保护探讨[J].通信电源技术.2019

[5].李凤和.论金属和非金属材料柔性接地的实际应用[J].中国金属通报.2019

[6].李鸿泽,陈杰,张廼龙,胡丽斌,谭笑.金属护套接地失效时电缆支架对电缆电气性能影响[J].电线电缆.2019

[7].刘兵,蔡大鹏,王亮.起重机械金属结构接地的理解与检验[J].中国特种设备安全.2019

[8].李雄,白锋.高压直流接地极电流对埋地金属管道的腐蚀干扰分析[J].广东电力.2019

[9].曹方圆,白锋.直流接地极电流干扰下埋地金属管道防护距离影响因素研究[J].高压电器.2019

[10].金剑,秦丕伟,黄洲.石油天然气装置金属管道防静电接地研究[J].中国石油和化工标准与质量.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ecaf312ddc4b255dce2bd578.html