# 电力技术在电力调度运行中的运用分析刘杰

（国网山东省电力公司德州供电公司山东省德州市253000）

摘要：人们日常生活和生产中都离不开电力能源的支持，随着用电需求量的不断上涨，电网规模也在逐渐的扩大当中。与此同时，电力调度的难度日益加大。为了保证电力系统的安全运行，保证调度的安全，电力调度不再局限于单一的手段，而是逐渐融入多种电力技术，科学、合理地进行电力调度，以确保整个电网的高效运行。本文主要对电力技术在电力调度运行中的运用进行分析探讨，希望能够进一步促进我国电力事业的健康发展。

关键词：电力技术；电力调度；调度运行；运行分析

引言

我国经济的高速发展对电力能源的需求越来越迫切,电力作为常规能源越来越受到人们的重视。但由于其电能的特殊性及储能技术的不足,电能在经发电厂产生以后需经过升压变压器升压后经高压输送再降压的措施才可实现向用户的供应。在这过程中,电网调度的有效管理则成为影响电力输送及使用的关键。而加强电网调度工作中电力技术的应用有利于提高电网调度管理的有效性,有利于电网的输送。目前我国电网调度运行中如AEMS系统、雷电定位系统及变电综合自动化技术等电力技术的应用实现了电力事业的安全稳定发展。

1电力技术对电力调度的影响

所谓的电力技术，主要就是指在电力调度中积极使用电力设备、或者电力系统，并发挥其在电力运行过程中的作用，从而实现对电能进行有效的控制和管理，确保电能能够有效地输送到家庭、企业和单位中。电力技术在电力调度的运行中，有着十分重要的作用。首先，通过电力技术，可以在电网调度中实现实时状态监控，能够有效地确保电力设备平稳运行，以防意外事情的发生。另外，通过电力技术，还可以对突发性情况的可能性进行分析，提前对安全事故做好处理的准备。其次，通过先进的电力技术，可以更好地实现对电网信息的采集、监控和运行状态分析。通过采集的数据，进行处理分析之后，能够很快地找到电网中的错误点，并及时对其进行修复。最后，电力技术的在电网系统调度中的应用，大大降低了电力工作人员的工作难度，提高了电力工作人员的效率。

2电网调度运行中的电力技术应用分析

2.1AEMS系统在电网调度运行中的应用

随着计算机和电力系统运行需求的速发展,电力调度自动化系统也在迅速换代。目前我国电网调度采用的EMS技术已不能满足人们对电能的依赖程度日益加大的要求,而新型的AEMS系统在日常的电网调度运行应用中变得更为突出,该系统的使用首次实现了全系统的自动闭环控制。从功能上看,AEMS系统实现了电网安全运行与经济运行的自动化调度,其典型特征是能够处理高维、非线性、多层的离散操作指令,时间尺度上涵盖快速过程、慢速过程和稳态过程。在实际运用中,可有效促进电网决策分析及计算,实现对电能进行核算的功能,能够有效降低电网调度决策的失误。同时一旦电网系统发生失误,AEMS系统可对事故进行统一调度,控制连锁故障发生,防止事故的扩大。

2.2雷电定位技术的应用

雷电定位技术在电力调度中的运用主要是为了更好的避免雷电天气对电力调度的影响。电力调度运行经常会受到天气影响，由于外界天气状况的不同，电力调度运行所受影响也会不同，为做好电力调动工作，就需要联系当地天气实际情况选择合适的控制措施。雷电对电力安全调度的影响很大，如果没有及时处理，会造成不可挽回的损失，电网系统安全也会受到威胁。在雷电定位技术中，主要应用了时差定位技术。为确保电力调度在雷电天气中能够正常运行，雷电定位技术被应用进来，利用该技术不仅可以快速确定雷击事故，还可以根据实际情况做出正确操作，减少雷电对电力调度的冲击。该技术相对传统雷电定位技术总体性能更好，不仅可以有效缩减各种物质的投入比重，还能有效减少故障排查时间，真正为电力调度安全运行奠定基础。

2.3电力市场运营技术

目前我国电力系统自动化进程不断加快，电网规模和装机容量也不断扩大，电力行业加快了市场化运营。在市场化运作过程中，电能作为一种能源，与其他能源之间具有激烈的竞争，电力企业为了能够更好的提高自身的竞争力，将电力市场运营技术引入到电力调度运行中来。电力市场运营技术的有效应用，不仅有效的保证了电网运行的安全性，而且在实际应用过程中通过运用一定的市场运营规则，来对市场成员进行组织，从而提供更加优质、高效的发电、输电和配电服务，有效的提高电力产品的市场竞争力。在电力市场运营技术实际应用过程中，由于不同市场成员及机构所需要的运营技术会存在一定的差异性，因此需要电力调度人员要针对自身岗位工作的特点来选择适宜调度系统的电力市场运营技术，并与现有各系统之前进行有效融合，从而构建一体化的电力市场运营技术支持系统，为电网调度运行的安全性和可靠性奠定良好的基础。

2.4自适应电流速断保护技术

第一，要充分了解自适应电流的应用特点，其主要是针对远程信息的操控。也就是说，以特定的手段与长距离的调度中心进行联系，进行过有效的信息收集工作，科学奠定电力调度管理的基础。值得注意的是，在这一过程中，必须能够对信息呈现出来的时效性、可靠性等进行精确的辨认，从而为电力调度管理顺利开展奠定良好的基础。第二，为了保证电力调度管理工作的有效进行，可通过计算机及时获取开关分合信息以及断路器信息，由此使自适应功能得以在计算机保护中得到充分发挥。最后，在传统的电力调度管理中，为了电力调度管理工作得以顺利实施，其基础是实时故障信息，以此达到对不同故障辨别的目的，但是，这种方法存在一定弊端，无法使信息故障得到有效解决。在自适应技术的应用过程中，做好元件内部实时信息的保护工作，可以使自适应技术得到更加合理的应用，从而有助于工作人员提前做好准备，能够自然应对各种故障，减少技术人员的维修用时。

2.5电力电子技术的应用

电力电子技术也是电网调度中广泛应用的电力技术之一，在电力系统的运行过程中，常见的电力电子技术主要有以下三种：高压直流输电：这是一种确保电网和疏导两端系统稳定性的技术，可以极大地降低电能消耗。高压直流输电的明显的优势在于较好的稳定性和调控灵活性，且输电容量相对比较大，尤其是适合长距离输电不稳定时应用。在应用的过程中，由于高压直流输电，无需两端交流系统保持同步，可以实现两个或者多个不同频率的交流电网进行链接。柔性交流输电：它的优势在于能够对电力系统的潮流和参数进行灵活快速地调节和控制，不仅提高了电力系统的可控性，还在一定程度上增大了输电容量。这一电力电子技术的实施，主要得益于现代化控制技术、现代电子技术和微电子技术之间的相结合。这一电力电子技术，因为成功应用了一种远距离的静态电力电子装置，因此在应用的时候，可以将其应用于配电系统。不间断输电：从本质上来说，不间断输电是一种紧急供电系统，主要是为了防止突然断电而设置的供电装置。这一电力电子技术的应用，使得整个电力自动化系统更加稳定、可靠，因此，不间断输电技术，在电子调度中的地位日益重要，有很广泛的推广应用。

结语

在电力行业快速发展过程中，现代电力技术在电网调度运行中发挥着的作用越来越显著，这也使电力技术在电网调度运行中的应用受到更多电力企业的重视，而且在不断应用过程中电力技术得以不断改进，不仅有交物提高了电网调度运行的效率和质量，而且对电力系统运行的安全性和稳定性起到了重要的保障作用。

参考文献

[1]胡红阳，王祥.现代电力技术在调度运行中的应用[J].科技促进发展，2015(8).

[2]陈海明.浅析调度运行中电力技术的应用[J].电源技术应用，2013（11）.

[3]卢斌.调度运行中电力技术的运用分析[J].科技创业家，2013（11）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef1b00ee77a407a12103d516.html