# 浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用陈杰

身份证号：32120219880112XXXX江苏泰州225300泰州市恒信建设工程质量检测有限公司江苏泰州225300

摘要：当前，随着建筑业迅猛发展，工程检测技术水平有了显著提升，其中无损检测技术日益成熟，检测方法日益多样，为建筑工程建设与质量管理提供了有力技术支持。无损检测技术与以往的工程检测技术相比，其最突出特点就是在不破坏被监测物情况下即可完成检测工作，且结果准确可靠。因此，对其在建筑工程检测中的应用进行分析，对工程检测实践有着重大的指导价值。

关键词：无损检测技术；建筑工程检测；应用

1、导言

无损检测技术对建筑物的损害作用极其微小，在实际的建筑物施工过程中，用到无损检测技术的地方还是很多的，具有一定的使用价值和应用价值。但目前因为其具有的种种不可避免的局限性和缺陷，阻碍了应用范围的拓展和理想的应用效果的发挥，这对于无损监测技术的发展是非常不利的。因此，积极对无损检测技术在建筑工程中的应用方式和研发更多更科学更实用的无损检测技术，具有极大的现实意义。

2、无损检测技术特点及作用

2.1特点

无损检测技术主要就是在建筑材料内部结构中形成热、电、光等效应影响建筑结构的基础上，依据实际变化情况来对异常参数、性质、类型等进行评定，分析建筑危害程度，以便于能够合理计算质量指标。无损检测技术在工程检测中的应用，最大特点就是不会影响工程结构的稳定性和零部件的性质，对工程几乎没有任何负面影响。无损检测技术可以在不影响试件性质、结构基础上完成检测试验工作，而且检测后，检出率是百分百。不同无损检测技术方案有不同的特点，受性质、材料等因素影响所致。但是，也正是因为如此，不同无损检测技术可以相互结合，互为补充，最大程度提高检测工作质量和效率。

2.2运用无损检测技术的意义

建筑材料的质量对建筑工程的施工质量具有重大的影响作用，建筑材料受市场的不断拓展和利益诱惑驱动的影响，面临着越来越大的质量威胁。为了保证建筑施工材料的合格性，发挥其对建筑质量的提升和有效控制施工成本的作用，就必须通过运用无损检测技术来实现理想的目标。由于无损检测技术是在不对建筑物产生破坏的基础上进行较为准确的检测，因此在建筑工程的检测领域应用十分广泛。无损检测技术主要是通过光、热、电等物理反应对建筑物工程的内部结构进行检测，判定建筑工程发生异常的原因、得出建筑物内部的参数的具体情况，进而得出建筑工程施工质量好坏的结论，因此对整个建筑工程的施工质量等多方面而言具有重要的意义。

3、无损检测技术在建筑工程检测中的应用

3.1射线无损检测技术

射线无损检测技术是通过仪器将射线发射到墙体上并穿越墙体，从而感知到建筑材料发生变化的位置，建筑材料发生变化的程度不同，通过射线感知到的强度也不相同。变化越大，感知到的强度越强，强弱的变化汇成了建筑材料内部的不连续图像，为检测人员的判断分析提供了依据。与其他无损检测技术相比，射线无损检测技术的技术含量较高，对工作人员的要求也更高，这种检测方法对建筑工程内部的承载力和强度也具有一定的预见作用。射线无损检测技术对建筑工程内部工件的缺陷检测主要是检测复合材料的缺陷和焊接工艺的检测；也是对建筑工件尺寸、大小、质量的把关，通过成像技术分析出建筑工艺的动态和施工工艺的优劣，从而保障起建筑工程的質量。

3.2超声波技术

超声波的穿透能力较强，能够穿透实心建筑物的内部从而对建筑物的内部情况及结构进行无损害的检测，因此超声波技术在建筑工程的检测方面被应用得较为广泛。超声波无损检测技术由于相比于一般的射线检测技术而言，其灵敏性和准确性更高并且对检测人员的身体危害少，主要用于针对建筑物的内部缺陷的检测。超声波无损检测技术发挥作用的核心部件是高压电晶体，借助压电效应产生高频率的机械振动，当这种高频率的振动超过两万赫兹时就形成了超声波，也就是说超声波的频率是由高频率的振动决定的，对建筑物的损害极小。

3.3回弹法检测技术

回弹检测法是我国目前常用的混凝土强度检测方法之一，它利用外物的撞击与振荡在混凝土表面形成的痕迹反应混凝土的强度，并找出建筑中存在的薄弱结构和缝隙，利用简单的条件完成对混凝土强度的检测。由于回弹法受到混凝土表面的影响较大，因此要重复检测获得多组数据后才能得出计算的均值，作为混凝土强度的检测数据。在完成混凝土强度检测后，要进行恰当的数据处理，并将得出的数据与建筑标准进行比对，对没有达标的混凝土部位进行加固处理和再设计。

3.4磁粉无损检测技术

磁粉无损检测技术的工作原理是利用了磁粉的磁性，一些内部结构不连续的建筑材料对磁粉具有吸附作用，在阳光下就能清晰的观察到这些磁痕，检测人员通过这些磁痕就能分析并判断出建筑物结构中不具有连续性的位置，从而分析出这些情况的严重性进而得出补救措施。通过磁粉进行检测工作还可以对建筑材料的好坏做出判断。磁粉无损检测技术在建筑工程中的应用主要有两种情况：对金属材料进行检测时，检测优势较为明显。工作道具简单，有阳光就能够进行分析判断；主要是对建筑工程材料的表面情况进行检测，处理表面问题的效果较好，能够对建筑工程的材料选择合理性起到一定的保障作用。

3.5雷达检测波技术

雷达波检测技术形成于20世纪末期。利用雷达波较强的穿透能力，可以进行复杂的建筑工程内部结构的无损检测，对混凝土等建筑结构裂缝分层情况以及粘合情况进行检测；能够对建筑物内部异常情况进行感知并发生雷达波传播速度和传播方向的转移。因为检测结果的准确性较高，较多的被应用于地质检测、钢筋位置检测、建筑质量检测、混凝土缺陷检测等方面之中。

结论：

总之，在建筑物结构检测中应用先进的无损检测技术能够为检测工作提供可靠的判断依据，能够为提升建筑工程质量提供有效的技术支持，这种技术的应用，对于实现工程质量检测工作的科学化、规范化发展具有积极的促进作用。

参考文献：

[1]许建华.浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].江西建材，2017，（01）：292+298.

[2]方剑.无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].低碳世界，2017，（05）：163-164.

[3]李宇.微探无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].建材与装饰，2017，（17）：56-57.

[4]覃倬.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].低碳世界，2016，（17）：165-166.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f00af038030a2ee0ce76310c.html