# 高效液相色谱-荧光法测定多囊卵巢综合征患者血浆中吲哚类物质

### 论文摘要

建立了一种同时测定血浆吲哚类物质（吲哚丙酸、吲哚乙酸、吲哚与3-甲基吲哚）的高效液相色谱-荧光法（HPLC-FLD）。以液-液萃取法进行样本预处理,采用Shim-pack VP-ODS色谱柱（150 mm×4.6 mm, 4.6μm）分离,流动相为15 mmol/L磷酸二氢钠溶液-甲醇（42∶58, v/v）,柱温为30℃,流速为0.8 mL/min。吲哚丙酸、吲哚乙酸、吲哚与3-甲基吲哚在各自范围内线性关系良好。该方法的日内与日间相对标准偏差均小于6.31%,平均回收率为97.5%～107.0%。利用该方法对多囊卵巢综合征（PCOS）患者（n=61）与作为对照的正常育龄期女性（n=25）的血浆样本进行测定,结果发现PCOS患者血浆吲哚类物质显著高于对照组,其中吲哚是PCOS的危险因子和潜在的诊断标志物。该方法操作简便,灵敏度高,适用于临床检测和实验室研究。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器、试剂与材料

- 1.2 实验条件

- 1.2.1 样本采集及预处理

- 1.2.2 HPLC条件

- 1.2.3 统计学分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 检测波长的确定

- 2.2 样本预处理方法的确定

- 2.3 色谱条件的确定与优化

- 2.4 方法学评价

- 2.4.1 标准曲线及检出限

- 2.4.2 回收率

- 2.4.3 干扰试验

- 2.4.4 稳定性考察

- 2.5 临床应用

- 2.5.1 吲哚类物质含量的测定

- 2.5.2 血浆吲哚类物质诊断PCOS

- 2.5.3 PCOS危险因素分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩润川,班艳娜,甄乾娜,周莹,张晓清,丁敏

关键词: 高效液相色谱荧光法,多囊卵巢综合征,吲哚类物质,血浆

来源: 色谱 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 化学,内分泌腺及全身性疾病,妇产科学

单位: 重庆医科大学检验医学院临床检验诊断学教育部重点实验室,重庆医科大学附属第一医院生殖健康与不孕症专科,重庆医科大学附属第一医院内分泌科

基金: 重庆市教育委员会科学技术研究青年项目(2018-9-76),重庆市研究生科研创新项目(CQCYS17137)~~

分类号: R711.75;O657.3

页码: 1337-1342

总页数: 6

文件大小: 1371K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].多囊卵巢综合征患者胰岛素抵抗的诊断方法及治疗策略[J]. 实用妇科内分泌电子杂志 2019(34)

- [2].多囊卵巢综合征临床诊断与治疗的研究进展[J]. 医学理论与实践 2020(01)

- [3].延伸护理对多囊卵巢综合征患者生活干预效果探讨[J]. 中国卫生标准管理 2020(01)

- [4].张兰教授治疗糖尿病合并多囊卵巢综合征临证经验[J]. 中国民族民间医药 2020(04)

- [5].人绝经期促性腺激素联合克罗米芬治疗多囊卵巢综合征不孕患者的临床疗效[J]. 首都食品与医药 2020(10)

- [6].当归地黄饮加减联合达英-35治疗肾虚型多囊卵巢综合征经验总结[J]. 中医药学报 2020(01)

- [7].甲状腺过氧化均酶抗体与多囊卵巢综合征[J]. 实用糖尿病杂志 2020(04)

- [8].多囊1号配合针灸治疗多囊卵巢综合征临床体会[J]. 实用中医药杂志 2020(09)

- [9].来曲唑联合地塞米松治疗多囊卵巢综合征的患者效果分析[J]. 海峡药学 2020(09)

- [10].多囊卵巢综合征卵巢超声影像学特征及其与内分泌代谢异常的相关性分析[J]. 贵州医药 2020(09)

- [11].多囊卵巢综合征的临床诊断及治疗[J]. 临床医药文献电子杂志 2019(08)

- [12].亚临床甲状腺功能减退对多囊卵巢综合征患者代谢紊乱的具体作用[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(13)

- [13].多囊卵巢综合征心理问题及管理[J]. 中国实用妇科与产科杂志 2019(03)

- [14].不同方式治疗多囊卵巢综合征相关实验研究概述[J]. 山西中医 2019(03)

- [15].多囊卵巢综合征中西医结合治疗研究[J]. 中医临床研究 2019(08)

- [16].多囊卵巢综合征中西医诊疗进展[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(30)

- [17].多囊卵巢综合征患者心理干预研究进展[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(30)

- [18].人绝经期促性腺激素联合注射用醋酸亮丙瑞林微球对多囊卵巢综合征患者血清性激素水平及妊娠率的影响[J]. 北方药学 2019(05)

- [19].自身免疫性甲状腺病与多囊卵巢综合征之间相关性研究[J]. 中国现代医生 2019(09)

- [20].从中医“饮食失宜”探析多囊卵巢综合征[J]. 辽宁中医杂志 2019(04)

- [21].从脾肾论治多囊卵巢综合征的研究进展[J]. 中医文献杂志 2019(02)

- [22].多囊卵巢综合征合并糖尿病的护理方案以及效果观察[J]. 糖尿病新世界 2019(08)

- [23].多囊卵巢综合征治疗方法研究进展[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(42)

- [24].阴道彩色多普勒超声对多囊卵巢综合征患者诊断的临床效果分析[J]. 基层医学论坛 2019(19)

- [25].肥胖对多囊卵巢综合征影响的研究进展[J]. 临床合理用药杂志 2019(17)

- [26].梁冰治疗多囊卵巢综合征的经验总结[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(52)

- [27].多囊卵巢综合征的中西医病因病机及治疗进展[J]. 新疆中医药 2019(04)

- [28].多囊卵巢综合征的治疗方法[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(68)

- [29].肥胖型多囊卵巢综合征患者临床及内分泌代谢特征的研究[J]. 实用妇科内分泌电子杂志 2019(22)

- [30].多囊卵巢综合征与基因突变相关[J]. 基础医学与临床 2019(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f2bea7e65ad01b108c862934.html