# 土建工程施工材料与施工质量的关系

广州市恒盛建设工程有限公司广东广州510000

摘要：随着社会的不断发展，土建工程越来越受到人们的重视，在新时代的背景下，虽然我国的土建工程已经取得了一定的进步，但在实际的施工建设中仍存在一定的问题，在对施工建筑的影响中，其施工材料对整个建筑质量有着直接的影响，基于此，本文以土建工程施工材料与施工质量的关系入手，分析了土建工程施工材料的质量控制对整个工程建筑的重要影响，并对土建工程施工建设质量的控制进行了简要的阐述。

关键词：土建工程；施工材料；施工质量

在市场经济不断进步与发展的过程中，人们的生活水平也在不断提升，对土建工程的质量越来越关注。因此，在土建工程的施工中，对施工材料的要求也在逐渐提升，必须采用良好的施工材料，有效保证施工质量和施工人员的安全。在土建工程的施工过程中，施工材料对提高整个建筑工程的质量具有重要意义。只有在建筑施工项目的建设中很好地施工材料的应用，这样有效达到整体施工质量控制的需要。

1土建工程施工材料与施工质量的关系分析

在整个建筑施工中，对施工质量起着决定作用的就是建筑材料，因为现场使用的建筑材料量相对较大，所以，会对建筑工程的质量具有重要的影响。土建工程中，虽然施工人员所具有的专业能力会对整个施工质量造成一定的影响，但施工建筑的材料问题仍是导致施工质量好坏的直接因素，施工材料主要以水泥、混凝土以及钢筋为主，因此，相应管理人员一定要对施工材料进行选择时，对其加以足够的重视，将施工材料选择的各个环节的可靠性进行确保，并且在对施工材料进行管理时，要加强材料的看管力度，从而为整个土建工程的质量奠定有力基础。

2土建工程施工材料的质量控制

施工材料的管理，是整个土建工程的重要组成部分，相关企业必须要重点对待，但现阶段，我国部分企业仍存在过度追求利益的现象，而忽略了施工质量的问题，将一些建筑材料以次充好，导致土建工程在后续的建设中出现一定的安全问题，另外，也存在管理人员对施工材料进行管理时，其管理模式存在问题，从而出现材料过度浪费的现象，若使用不当，会有严重的安全隐患，造成土建工程的质量问题，导致施工企业损失惨重。

2.1水泥材料

水泥是土建工程的建筑材料中的重要组成部分之一，其主要的特点就是进货渠道相对较多，加上大批量的采购存在一定的问题，在控制水泥性能时，可以将水泥分类堆放到施工现场当中。另外，相关的管理人员在进行水泥采购时，必须要求其水泥供应商出示相应的资质证书，这对水泥的质量问题提供有效的保障，并且相关技术人员一定要对水泥进行相应的检测，例如安定性、强度、细度以及凝结时间等等，这对于土建工程的整体施工项目的稳定性进行有效控制。

2.2混凝土材料

在土建工程的施工中，建筑材料应用最广泛的就是混凝土，这对建筑工程的质量有着直接的影响，但是，由于混凝土受运输、原材料选择、振捣、搅拌以及养护等因素影响，就导致混凝土的质量问题很难受到保障。因此，在对混凝土的质量进行保证时，必须要做到以下几个方面：第一方面，在进行选择原材料时，必须要对混凝土的重要组成成分的标准性进行明确的规范，主要包括水泥、石子、砂以及掺合物等等，并且在相关的用量方面，也要对其比例情况进行严格的控制，确保其达到相应的规定标准；第二方面，混凝土配比来说，要以实际的砂石以及含水量的变化上进行相关具体用量的调整；第三方面，在混凝土的运输方面，要对混凝土的混合物进行有效的控制，不得有分离和分层等情况出现，并且要与实际施工要求相符合；第四方面，在计量工具的使用方面，其相关量具对混合物进行称量时，具体的搅拌时间以及可控偏差都要达到相关施工标准；第五方面，在浇筑方面，要对混合物的密实性、均匀性以及整体性进行严格的控制；第六方面，在整个建筑施工的最后一个环节，也就是养护方面，必须要有专业的维护人员利用科学、合理的方法，来对其进行养护，确保其达到养护的相关制度以及方案的要求。

2.3钢筋材料

实际的施工中，在进行钢筋的选择时，相关的技术人员必须要严格的检验钢筋的力学性能，也就是说，可以利用相关的化学分析，来对钢筋的一些特殊位置进行严格的检测，从而确保钢筋可以达到相关的施工标准，并应用于建筑施工中。另外，对钢筋的质量进行有效的控制也包括钢筋的张拉加工、焊接加工以及成型加工等等。对于钢筋的焊接加工来说，第一，在进行钢筋施工检验以后，进行实际的现场施工之前，相关的施工单位必须要对其具体的施工技术进行准确的交底，并且实际的施工人员必须要持上岗证上岗，这有效确保施工人员足够的重视其焊接工作；第二，在进行钢筋的接头工作时，相关管理人员要严格检验施工人员的焊接施工工艺；第三，在最后的焊接成品方面，相关技术人员应检查弯曲角度、外观以及轴位移等，从而实现标准化的钢筋焊接工作。

3土建工程施工建设质量的控制

3.1制定完善的材料监管细则

在土建工程项目建设期间，有关施工企业要严格明确施工方法以及工作性质。并且需要与实际的施工建设相结合，对相应的责任管理人进行明确，并对施工手段以及方法制定出完善的监管细则，确保监理工作朝着正规化的方向发展。

3.2完善质量保证体系，强化合同管理

建筑材料的性能质量对土建工程的整体施工质量造成严重的影响，其性能质量也是施工建筑出现安全事故的一个因素。若想将土建工程施工中的一些安全事故进行一定程度的避免，相关建设人员就需要严格控制应急措施的制定，并且在材料质量进行有效的控制时，要对相应材料的控制体系进行不断地完善，并对相关施工技术手段进行明确，确保施工材料对施工工程造成安全问题的现象进行最大程度的避免。

在项目建设过程中，要严格的按照合同内容进行施工，并强化合同管理，确保合同作为管理过程的重要依据，结合复检与抽检的两种检查方法，另外，还需要施工企业对其完成相应的自我检查，通过将这三种方式相结合的监管，来实现建筑中使用不合格建筑材料的现象进行避免。

3.3审核施工材料规划

随土建工程的施工资料进行现场管理时，相关的监管人员必须要充分了解项目的总体规划内容，并应审查项目的实际进展情况，根据相关规范纠正存在的问题。具体而言，就是需要监管者应提出相应的物质监管准入计划。另外，还要对施工材料的管理以及采购进行严格的控制，并进行施工材料的规划审核，这是确保建筑材料监督符合法律法规相关程序要求的关键。

4结束语

综上所述，在市场经济不断进步与发展的过程中，人们的生活水平也在不断提升，对土建工程的质量越来越关注。因此，在土建工程的施工中，必须采用良好的施工材料，有效保证施工质量和施工人员的安全。本文简要总结了土建工程施工材料与施工质量的关系，然后从混凝土材料、钢筋材料以及水泥材料三个方面深入研究了建筑施工材料对土建施工工程的质量影响，并从土建工程施工建设质量的控制中详细分析了建筑施工质量的影响因素。建筑施工材料广泛应用于土建工程的施工中，可以有效的保证工程的安全性以及长期的稳定性。总之，相关人员必须不断完善施工技术，并对建筑施工材料进行深入选择与管理，并根据施工的具体情况采取相应的施工技术和措施，严格的按照相关施工技术规范和要求，从而提升土建工程施工质量以及安全性。

参考文献：

[1]崔飞.土建工程施工质量控制要点及控制措施分析[J].居业，2018（10）：167-168.

[2]顾恒屹，李超.土建工程施工中的施工质量控制及对策分析[J].建材与装饰，2018（17）：17.

[3]王晓鹏.浅谈土建工程施工现场管理模式的优化策略和改进措施[J].建材与装饰，2018（06）：210.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f3002135167908c20f6b74be.html